УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора АО

«Санаторий-профилакторий «Солнечный»

__________________   Ю.И. Макарова

«____» _____________ 2024г.

Техническое задание

| - Наименование предмета закупки | Поставка строительного материала на 1 полугодие 2024 г № 2428 лот № 76 |
| --- | --- |
| - Способ закупки | Сравнение цен |
| - Наименование заказчика | АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» |
| - Наименование объекта | Поставка строительного материала на 1 полугодие 2024 г |
| - Начальная (предельная) цена | 99 190 (девяносто девять тысяч сто девяносто) рублей, 00 копеек с учётом НДС |
| - Источник финансирования | Себестоимость |
| - Условия оплаты | Оплата производится не позднее 30 рабочих дней (7 (семи) рабочих дней для СМСП) получения товара. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые. Оплата производиться заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя с момента фактической поставки материалов и подписания акта выставленного исполнителем. |
| - Фома оплаты | Безналичная |
| - Срок поставки/оказания услуг/выполнение работ | С момента подписания договора по 30.06.2024г. |
| - Место и условия поставки/оказания услуг/выполнение работ | Доставка силами Заказчика (самовывоз). |
| - Ориентировочная дата проведения закупки | март 2024года |
| - Место направления ответа поставщика/исполнителя/подрядчика на запрос заказчика | АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58 |
| - Минимально необходимые требования | 1. Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику. 2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, иметь сертификаты соответствия систем ГОСТ Р, либо декларацию соответствия. Упаковка продукции должна быть фирменной и не иметь видимых повреждений. Гарантия на поставляемую продукцию устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции. 3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара поставщик должен заменить дефектный товар 4. Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации. 5. Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, в том числе соответствовать нормам: - Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 01.01.2001г. №52-ФЗ; - Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей от 01.01.2001г. № 000-1. |
| - Порядок приёма товаров/услуг/работ | Поставка осуществляется на склады покупателя по следующим адресам: г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58;. Поставка : Поставка осуществляется в течении одного рабочего дня с момента направления заявки поставщику в рабочее время заказчика. Заявка оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один экземпляр передается покупателем непосредственно представителю поставщика, второй экземпляр с отметкой представителя поставщика о получении остается у покупателя. Товар передается заказчику по товарной-транспортной накладно, составленной в двух экземплярах, в которой указывается наименование, количество, фасовка, единицы измерения, ассортимент и цена за единицу поставляемого товара. Приемка товара осуществляется ответственным лицом покупателя во время передачи продукции покупателю. По факту приемки покупателя на товарно-транспортной накладной делает соответствующую отметку. |
| - Перечень товаров/услуг/работ | Перечень товара представлен в спецификации данного Технического задания |
| - Перечень документов | - Согласие на обработку персональных данных; - Справка о бенефициарах; - Сведения о контрагенте – резиденте; - СМП |
| - Исполнитель заказчика ответственный за заключение договора с победителем | тел.: Трубникова Г.Н. тел.: _8(3532) 78-80-08 email: sun_hoz1@sun.orene.ru |
| - Ответственный специалист заказчика отвечающий за организацию и проведение процедуры закупки |  |
| - Другие требования к закупочной документации (по усмотрению заказчика) |  |

Спецификация

| № | Наименование товара с техническими характеристиками | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бикрост ХКП Фасовка – рулон Материал основы – стеклохолст Теплостойкость – не менее 80°С Тип покрытия верхней стороны – сланец Длина– 10м Ширина – 1м | шт | 1 |
| 2 | Бикрост ХПП Фасовка – рулон Материал основы – стеклохолст Теплостойкость – не менее 80°С Тип покрытия верхней стороны – пленка без логотипа Длина– 15м Ширина – 1м | шт | 1 |
| 3 | Лента малярная клеящая Длина – 50м Ширина – 48мм | шт | 1 |
| 4 | Обои флизелиновые (в ассортименте) Шириной -1,06м | шт | 1 |
| 5 | Планка стартовая торцевая F-образная для панелей ПВХ Длина – 3000мм Материал – пластик Цвет - белый | шт | 1 |
| 6 | Профиль оконный F-образный 55мм , Длина – 3000мм Материал – ПВХ Цвет - белый | шт | 1 |
| 7 | Угол внутренний для панелей Длина – 3 м Ширина - в ассортименте Материал – ПВХ Цвет -белый | шт | 1 |
| 8 | Штукатурно-клеевая смесь фасадная КНАУФ¦ЦЕРЕЗИТ¦ или аналог Для наружных работ Фасовка- 25кг | шт | 1 |
| 9 | Затирка для швов плитки Колорит или аналог Цвет - белый Фасовка -2кг Основа – цементная | шт | 1 |
| 10 | # Керамогранитная напольная плитка Цвет в ассортименте Размер 300х300х7мм Поверхность –матовая Назначение - напольная # Морозостойкость – 25-100t C | шт | 1 |
| 11 | Керамогранитная плитка Цвет в ассортименте Размер 400х400х8мм 12Поверхность –матовая Н13азначение - напольная # Мо14розостойкость – 25-100t C | шт | 1 |
| 12 | Плитка настенная Цвет – в ассортименте Размер 200х300х7 мм Поверхность – глянцевая Назначение – для отделки внутренних помещений | шт | 1 |
| 13 | Плинтус "Идеал Комфорт" или аналог Цвет - в ассортименте Длина- 2500мм | шт | 1 |
| 14 | Плинтус с кабель-каналом Размеры – 2500мм Цвет – в ассортимент | шт | 1 |
| 15 | Заглушка л+п "Идеал Комфорт" или аналог Длина-13см Высота-8см Цвет – в ассортименте Количество в упаковке – 2шт (левый+правый) | шт | 1 |
| 16 | Соединитель (2шт) "Идеал Комфорт" или аналог Длина-12см Высота-8см Цвет – в ассортименте Количество в упаковке – 2шт | уп | 1 |
| 17 | Угол внутренний (2шт) "Идеал Комфорт" или аналог Высота-8см Цвет – в ассортименте Количество в упаковке – 2шт | уп | 1 |
| 18 | Угол наружный (2шт) "Идеал Комфорт" или аналог Высота-8см Цвет – в ассортименте Количество в упаковке – 2шт | шт | 1 |
| 19 | Гипсовые вяжущие (35кг) Назначение – для приготовления растворов Фасовка -35кг | шт | 1 |
| 20 | Гидроизоляция цементная обмазочного типа Bergauf Hydrostop 5кг или аналог Область применения –цокольных этажах здания, санузлах Время засыхания -3 часа Фасовка – 5кг Тип основания – стена, пол, бетон, кирпич | шт | 1 |
| 21 | Гипсокартон ГКЛ Область применения - для стен и перегородок Вид –влагостойкий Размер -2500*1200*12,5 | лист | 1 |
| 22 | Гипсокартон ГКЛ Область применения - для стен и перегородок Вид –влагостойкий Размер: длина-2500мм ширина-1200мм толщина -9.5мм | лист | 1 |
| 23 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 PRO или аналог Тара – канистра 10литров Место применения – любая поверхность Диапазон рабочих температур – 5-30t | шт | 1 |
| 24 | Грунтовка CERESIT CT19 –или аналог Бетонконтакт Место использования- внутри помещений Назначение – улучшает сцепляемость материалов Диапазон рабочих температур – от +5 до +30°С Фасовка 15кг | шт | 1 |
| 25 | ДВП Размер -3,2*2745*1700 Тип - мебельная, твердая | лист | 1 |
| 26 | ДСП мебельный 1сорт Длина 2500 мм Ширина 1830 мм Толщина 16 Область применения-обшивка стен, крыш, полов | шт | 1 |
| 27 | Заглушка пластиковая для подоконника ЗАРЯ-2000 | шт | 1 |
| 28 | Средство от грибка и плесени для стен Biotol или аналог Область применения – бетон, дерево, камень Фасовка -1л | шт | 1 |
| 29 | Клей суперсильный (жидкие гвозди) Материал поверхности применения- дерево, металл, керамика Цвет - белый Фасовка – 0,4кг Морозостойкий, водостойкий | шт | 1 |
| 30 | Клей ПВА универсальный Строитель или аналог Материал поверхности применения- бумага, ткань Цвет - прозрачный Фасовка – 0,9кг Морозостойкий | шт | 1 |
| 31 | Клей плиточный Быстрой ОК- универсал, или аналог Тип плитки – всех типов плитки Тип основание – бетон, железобетон, цементные штукатурки) Диапазон рабочих температур – От -50°С до +70°С Фасовка-25кг | шт | 1 |
| 32 | Клей для напольных покрытий Pufas Decoself –или аналог Область применения – ламинат, линолеум, ПВХ Фасовка -7кг | шт | 1 |
| 33 | Краска латексная моющаяся ЛАКРА или аналог Цвет – белоснежный Степень блеска – матовая Фасовка -14кг Область применения – стены и потолки | шт | 1 |
| 34 | Краска фасадная латексная ЛАКРА или аналог белоснежная Цвет – белый Фасовка -14кг Область применения – фасадная | шт | 1 |
| 35 | Краска для стен и потолков ЛАКРА белоснежная или аналог Цвет – белый Фасовка -14кг Область применения – для внутренних работ Тип поверхности –бетон, кирпич | шт | 1 |
| 36 | Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- синий | шт | 1 |
| 37 | Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- зеленый | шт | 1 |
| 38 | Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- коричневый | шт | 1 |
| 39 | Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- красный | шт | 1 |
| 40 | Колер Лакра или аналог Область применения – для красок Фасовка –100мл Цвет- желтый | шт | 1 |
| 41 | Линолеум полукоммерческий шир.2,5м Класс износостойкости -32,33 Материал основы Цвет- в ассортименте Рисунок – в ассортименте Воспламеняемость – группы В2-В3 | м2 | 1 |
| 42 | Линолеум полукоммерческий шир.3,0м Класс износостойкости -32,33 Материал основы Цвет- в ассортименте Рисунок – в ассортименте Воспламеняемость – группы В2-В3 | м2 | 1 |
| 43 | Линолеум полукоммерческий шир.3,5м Класс износостойкости -32,33 Материал основы Цвет- в ассортименте Рисунок – в ассортименте Воспламеняемость – группы В2-В3 | м2 | 1 |
| 44 | Ламинат в ассортименте Класс -32 Цвет – в ассортименте Ширина -200мм Длина – 1200мм Толщина – 12мм | м2 | 1 |
| 45 | Самонивелирующийся пол на цем. Основе Bergauf Boden Nivelir финиш или аналог Область применения – для внутренних работ Диапазон рабочих температур – 5 - 25 С Фасовка -25 кг | шт | 1 |
| 46 | Пена монтажная профессиональная 70л, 870мл Фасовка – 870мл. Выход пены -70л Диапазон температур использования- от +5°С до +35°С | шт | 1 |
| 47 | Очиститель пены Фасовка – 0,5л | шт | 1 |
| 48 | Панель пластиковая 3,0х0,25 Тип поверхности- ПВХ Размеры – 3000х250х7мм Цвет –в ассортименте Рисунок – в ассортименте | шт | 1 |
| 49 | Потолочная панель BAIKAL 600*600*12 или аналог количество штук в упаковке -20 Цвет – в ассортименте | шт | 1 |
| 50 | Плинтус потолочный Размеры-длина-200мм Цвет -белый Под покраску – да Рисунок- в ассортименте Рельеф- в ассортименте | шт | 1 |
| 51 | Профиль углозащитный оцинкованный Размер - 20х20 мм Длина- 3000мм | шт | 1 |
| 52 | Профиль углозащитный оцинкованный Размер - 25х25 мм Длина- 3000мм | шт | 1 |
| 53 | Профиль маячковый ПМ Размер- 6х19мм Длина -3000мм | шт | 1 |
| 54 | Профиль потолочный ППН 28*27 Размер: длина-3000м высота -27мм ширина -28мм толщина - 0.6мм тип профиля -потолочный | шт | 1 |
| 55 | Профиль потолочный ПП 60*27 Размер: длина-3000м высота -27мм ширина -60мм толщина - 0.6мм тип профиля -потолочный | шт | 1 |
| 56 | Шпатлевка гипсовая финишная KNAUF XП Финиш или аналог Область применения - для стен и перегородок Вес -25кг | шт | 1 |
| 57 | Сетка москитная Ширина-1400мм Длина -30000мм Размер ячейки - 1.2х1.4 мм Материал – стекловолокно +ПВХ Упаковка -рулон | шт | 1 |
| 58 | Уайт-спирит растворитель Фасовка -0,5л | шт | 1 |
| 59 | Цемент 500 Akkerman или аналог Область применения- строительная смесь для строительных конструкций Марка прочности -М500 Вес -50кг | шт | 1 |
| 60 | Шпаклевка гипсовая финишная Волма или аналог Место использования – отделка стен и потолков Диапазон температур применения - От +5 до +30°С Фасовка -20кг | шт | 1 |
| 61 | Шпаклевка полимерная финишная Knauf или аналог Цвет-белая Место использования- для внутренних работ Фасовка -20кг | шт | 1 |
| 62 | Штукатурка HP-Start или аналог Место использования –штукатурка стен Фасовка -25кг | шт | 1 |
| 63 | Эмаль Пф-115 Цвет - серый Фасовка – 2,7л Применение – для наружные и внутренние работы | шт | 1 |
| 64 | Эмаль Пф-115 Цвет - красно-коричневая Фасовка – 2,7 кг Применение – для наружные и внутренние работы | шт | 1 |
| 65 | Эмаль ПФ-266 (Лакра) или аналог Цвет - Желто-коричневая 3кг Россия Фасовка – 3,0 кг Применение – для окраски полов | шт | 1 |
| 66 | Эмаль Elektrum или аналог Цвет белый Фасовка – 1,8кг Применение – для наружные и внутренние работы | шт | 1 |
| 67 | Эмаль Elektrum или аналог Цвет желтый Фасовка – 1,8кг Применение – для наружные и внутренние работы | шт | 1 |
| 68 | Эмаль Elektrum или аналог Цвет красный Фасовка – 1,8кг Применение – для наружные и внутренние работы | шт | 1 |
| 69 | Эмаль Elektrum или аналог Цвет синий Фасовка – 1,8кг Применение – для наружные и внутренние работы | шт | 1 |
| 70 | Эмаль ЛАКРА акриловая универсальная или аналог Цвет –белый Фасовка- 2,5л Область применения – стены, радиаторы | шт | 1 |
| 71 | Эмаль быстросохнущая маслобензостойкая (Деоль) или аналог Материал основания – для бетонных и деревянных полов Финишное покрытие Фасовка –20кг Место применения – Диапазон рабочих температур – -50+50tC Цвет -- серый | шт | 1 |
| 72 | Утеплитель Isover или аналог Плотность -130кг/м3 Длина-1000мм Толщина- 50мм Ширина- 600мм Фасовка- 6шт в упаковке Область применения: утепление фасадов, дверей, оконных откосов | уп | 1 |
| 73 | Подложка из вспененного полиэтилена, 31,5м2 Толщина-10мм Длина- 1000мм Область применения: тепло-, гидро-, звуко- и пароизоляции крыш, стен, фундаментов, перекрытий, полов | м2 | 1 |
| 74 | Решетка радиаторная ПВХ Размер- 600х900 | шт | 1 |
| 75 | Решетка радиаторная ПВХ Размер- 600х1200 | шт | 1 |
| 76 | Решетка вентиляционная для подоконника из ПВХ в ассортименте Длина – 450мм Ширина- 131мм | шт | 1 |
| 77 | Стеклоткань РСТ-430 Область применения –теплоизоляция трубопроводов Диапазон рабочих температур- -10°С до +30°С. Ширина рулона-1000мм | м2 | 1 |
| 78 | Угол ПВХ - Материал — ПВХ. - Длина — 2.7 метра. Ширина -30мм Высота- 30мм Цвет – белый Упаковка -50шт | шт | 1 |
| 79 | Угол ПВХ - Материал — ПВХ. - Длина — 2.7 метра. Ширина -50мм Высота- 50мм Цвет – белый Упаковка -50шт | шт | 1 |
| 80 | Жидкая теплоизоляция «Теплотор» или аналог Фасовка-5л Область применения-трубопроводы отопления и горячего водоснабжения | шт | 1 |
| 81 | Дюбель универсальный 6х52 полипропилен количество в наборе - 10 шт в пакете для всех типов основания | шт | 1 |
| 82 | Угол наружный для панелей ПВХ, Цвет-белый Длина -3м Область применения- декорирования стыков панелей ПВХ на наружных углах. | шт | 1 |
| 83 | Клей обойный Фасовка -450гр | шт | 1 |

Подготовил:

Начальник службы сервиса                                                                                      Трубникова Г.Н.